PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**“ TIRTA LESTARI “**

Jl. Panglima Sudirman No. 604 Jatirogo

**DATA TEKANAN AIR PDAM TIRTA LESTARI UPK JATIROGO**

**BULAN :**  **JANUARI 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LOKASI** | **WIL** | **TEKANAN AIR** | | **PELANGGAN SR** | | **JUMLAH PELANGGAN** | **KET** |
| **< 0,7** | **> 0,7** | **TRDH** | **TTGGI** |
| 1.  2.  3.  4. | DEMIT  SUGIHAN  WOTSOGO  SADANG | 101  202  303  404 | -  -  -  - | 6  3,5  2  1,5 | 12  35  20  35 | 45  122  36  50 | 57  157  56  85 | 5  3  1,5  1 |
|  | JUMLAH |  |  |  | 102 | 253 | 355 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DIPERIKSA OLEH  KASIE TEKNIK  **WARSONO, ST**  NPP. 802 9300 29 | DI BUAT OLEH  KEPALA UPK JATIROGO  **WARSONO**  NPP. 802 9400 82 |

MENGETAHUI / DISETUJUI

PLT/KEPALA CABANG III

WIL. TAMBAK BOYO

**WARSONO, ST**

NPP. 802 9300 29

 PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**“ TIRTA LESTARI “**

Jl. Panglima Sudirman No. 604 Jatirogo

**DATA TEKANAN AIR PDAM TIRTA LESTARI UPK JATIROGO**

**BULAN :**  **AGUSTUS 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LOKASI** | **WIL** | **TEKANAN AIR** | | **PELANGGAN SR** | | **JUMLAH PELANGGAN** | **KET** |
| **< 0,7** | **> 0,7** | **TRDH** | **TTGGI** |
| 1.  2.  3.  4. | DEMIT  SUGIHAN  WOTSOGO  SADANG | 101  202  303  404 | -  -  -  - | 6  3  1,5  0,9 | 14  35  19  30 | 41  122  37  56 | 55  157  56  86 | > 5  > 5  > 1  > 0,8 |
|  | JUMLAH |  |  |  | 98 | 256 | 354 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DIPERIKSA OLEH  KASIE TEKNIK  **WARSONO, ST**  NPP. 802 9300 29 | DI BUAT OLEH  KEPALA UPK JATIROGO  **WARSONO**  NPP. 802 9400 82 |

MENGETAHUI / DISETUJUI

KEPALA CABANG III

WIL. TAMBAK BOYO

**SUNARDI**

NPP. 802 9300 66

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**“ TIRTA LESTARI “**

Jl. Panglima Sudirman No. 604 Jatirogo

**DATA TEKANAN AIR PDAM TIRTA LESTARI UPK JATIROGO**

**BULAN :** **SEPTEMBER 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LOKASI** | **WIL** | **TEKANAN AIR** | | **PELANGGAN SR** | | **JUMLAH PELANGGAN** | **KET** |
| **< 0,7** | **> 0,7** | **TRDH** | **TTGGI** |
| 1.  2.  3.  4. | DEMIT  SUGIHAN  WOTSOGO  SADANG | 101  202  303  404 | -  -  -  - | 6  3  1,5  0,9 | 15  37  22  35 | 40  120  34  50 | 55  157  56  85 | 5  2  1  0,8 |
|  | JUMLAH |  |  |  | 109 | 244 | 353 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DIPERIKSA OLEH  KASIE TEKNIK  **WARSONO, ST**  NPP. 802 9300 29 | DI BUAT OLEH  KEPALA UPK JATIROGO  **WARSONO**  NPP. 802 9400 82 |

MENGETAHUI / DISETUJUI

KEPALA CABANG III

WIL. TAMBAK BOYO

**SUNARDI**

NPP. 802 9300 66

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**“ TIRTA LESTARI “**

Jl. Panglima Sudirman No. 604 Jatirogo

**DATA TEKANAN AIR PDAM TIRTA LESTARI UPK JATIROGO**

**BULAN :** **OKTOBER 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LOKASI** | **WIL** | **TEKANAN AIR** | | **PELANGGAN SR** | | **JUMLAH PELANGGAN** | **KET** |
| **< 0,7** | **> 0,7** | **TRDH** | **TTGGI** |
| 1.  2.  3.  4. | DEMIT  SUGIHAN  WOTSOGO  SADANG | 101  202  303  404 | -  -  -  - | 6  3  1,5  0,9 | 17  40  25  38 | 38  117  31  47 | 55  157  56  85 | 5  2  1  0,8 |
|  | JUMLAH |  |  |  | 120 | 233 | 353 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DIPERIKSA OLEH  KASIE TEKNIK  **WARSONO, ST**  NPP. 802 9300 29 | DI BUAT OLEH  KEPALA UPK JATIROGO  **WARSONO**  NPP. 802 9400 82 |

MENGETAHUI / DISETUJUI

KEPALA CABANG III

WIL. TAMBAK BOYO

**SUNARDI**

NPP. 802 9300 66

 PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**“ TIRTA LESTARI “**

Jl. Panglima Sudirman No. 604 Jatirogo

**DATA TEKANAN AIR PDAM TIRTA LESTARI UPK JATIROGO**

**BULAN :**  **AGUSTUS 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LOKASI** | **WIL** | **TEKANAN AIR** | | **PELANGGAN SR** | | **JUMLAH PELANGGAN** | **KET** |
| **< 0,7** | **> 0,7** | **TRDH** | **TTGGI** |
| 1.  2.  3.  4. | DEMIT  SUGIHAN  WOTSOGO  SADANG | 101  202  303  404 | -  -  -  - | 6  3  1,5  0,9 | 14  35  19  30 | 41  122  37  56 | 55  156  56  86 | > 5  > 5  > 1  > 0,8 |
|  | JUMLAH |  |  |  | 98 | 256 | 353 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DIPERIKSA OLEH  KASIE TEKNIK  **WARSONO, ST**  NPP. 802 9300 29 | DI BUAT OLEH  KEPALA UPK JATIROGO  **WARSONO**  NPP. 802 9400 82 |

MENGETAHUI / DISETUJUI

KEPALA CABANG III

WIL. TAMBAK BOYO

**SUNARDI**

NPP. 802 9300 66

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**“ TIRTA LESTARI “**

Jl. Panglima Sudirman No. 604 Jatirogo

**DATA TEKANAN AIR PDAM TIRTA LESTARI UPK JATIROGO**

**BULAN :** **OKTOBER 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LOKASI** | **WIL** | **TEKANAN AIR** | | **PELANGGAN SR** | | **JUMLAH PELANGGAN** | **KET** |
| **< 0,7** | **> 0,7** | **TRDH** | **TTGGI** |
| 1.  2.  3.  4. | DEMIT  SUGIHAN  WOTSOGO  SADANG | 101  202  303  404 | -  -  -  - | 6  3  1,5  0,9 | 17  40  25  38 | 38  114  31  47 | 55  154  56  85 | 5  2  1  0,8 |
|  | JUMLAH |  |  |  | 120 | 230 | 350 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DIPERIKSA OLEH  KASIE TEKNIK  **WARSONO, ST**  NPP. 802 9300 29 | DI BUAT OLEH  KEPALA UPK JATIROGO  **WARSONO**  NPP. 802 9400 82 |

MENGETAHUI / DISETUJUI

KEPALA CABANG III

WIL. TAMBAK BOYO

**SUNARDI**

NPP. 802 9300 66

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**“ TIRTA LESTARI “**

Jl. Panglima Sudirman No. 604 Jatirogo

**DATA TEKANAN AIR PDAM TIRTA LESTARI UPK JATIROGO**

**BULAN :** **NOVEMBER 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LOKASI** | **WIL** | **TEKANAN AIR** | | **PELANGGAN SR** | | **JUMLAH PELANGGAN** | **KET** |
| **< 0,7** | **> 0,7** | **TRDH** | **TTGGI** |
| 1.  2.  3.  4. | DEMIT  SUGIHAN  WOTSOGO  SADANG | 101  202  303  404 | -  -  -  - | 6  3  1,5  0,9 | 15  35  23  35 | 41  119  33  50 | 56  154  56  85 | 5  2  1  0,8 |
|  | JUMLAH |  |  |  | 108 | 243 | 351 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DIPERIKSA OLEH  KASIE TEKNIK  **WARSONO, ST**  NPP. 802 9300 29 | DI BUAT OLEH  KEPALA UPK JATIROGO  **WARSONO**  NPP. 802 9400 82 |

MENGETAHUI / DISETUJUI

KEPALA CABANG III

WIL. TAMBAK BOYO

**SUNARDI**

NPP. 802 9300 66

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**“ TIRTA LESTARI “**

Jl. Panglima Sudirman No. 604 Jatirogo

**DATA TEKANAN AIR PDAM TIRTA LESTARI UPK JATIROGO**

**BULAN :**  **DESEMBER 2016**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LOKASI** | **WIL** | **TEKANAN AIR** | | **PELANGGAN SR** | | **JUMLAH PELANGGAN** | **KET** |
| **< 0,7** | **> 0,7** | **TRDH** | **TTGGI** |
| 1.  2.  3.  4. | DEMIT  SUGIHAN  WOTSOGO  SADANG | 101  202  303  404 | -  -  -  - | 6  3,5  2  1,5 | 10  30  15  28 | 47  126  41  57 | 57  156  56  85 | 5  3  1,5  1 |
|  | JUMLAH |  |  |  | 83 | 271 | 354 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DIPERIKSA OLEH  KASIE TEKNIK  **WARSONO, ST**  NPP. 802 9300 29 | DI BUAT OLEH  KEPALA UPK JATIROGO  **WARSONO**  NPP. 802 9400 82 |

MENGETAHUI / DISETUJUI

KEPALA CABANG III

WIL. TAMBAK BOYO

**SUNARDI**

NPP. 802 9300 66

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**“ TIRTA LESTARI “**

Jl. Panglima Sudirman No. 604 Jatirogo

**DATA TEKANAN AIR PDAM TIRTA LESTARI UPK JATIROGO**

**BULAN :**  **PEBRUARI 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LOKASI** | **WIL** | **TEKANAN AIR** | | **PELANGGAN SR** | | **JUMLAH PELANGGAN** | **KET** |
| **< 0,7** | **> 0,7** | **TRDH** | **TTGGI** |
| 1.  2.  3.  4. | DEMIT  SUGIHAN  WOTSOGO  SADANG | 101  202  303  404 | -  -  -  - | 6  3,4  2  2 | 10  36  22  33 | 47  122  34  52 | 57  158  56  85 | 5  3  1,5  1,5 |
|  | JUMLAH |  |  |  | 101 | 255 | 356 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DIPERIKSA OLEH  KASIE TEKNIK  **WARSONO, ST**  NPP. 802 9300 29 | DI BUAT OLEH  KEPALA UPK JATIROGO  **WARSONO**  NPP. 802 9400 82 |

MENGETAHUI / DISETUJUI

Plt. KEPALA CABANG III

WIL. TAMBAKBOYO

**WARSONO, ST**

NPP. 802 9300 29

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**“ TIRTA LESTARI “**

Jl. Panglima Sudirman No. 604 Jatirogo

**DATA TEKANAN AIR PDAM TIRTA LESTARI UPK JATIROGO**

**BULAN :**  **MARET 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LOKASI** | **WIL** | **TEKANAN AIR** | | **PELANGGAN SR** | | **JUMLAH PELANGGAN** | **KET** |
| **< 0,7** | **> 0,7** | **TRDH** | **TTGGI** |
| 1.  2.  3.  4. | DEMIT  SUGIHAN  WOTSOGO  SADANG | 101  202  303  404 | -  -  -  - | 6  3,4  2  2 | 12  40  25  35 | 45  117  32  50 | 57  157  57  85 | 5  3  1,5  1,5 |
|  | JUMLAH |  |  |  | 112 | 244 | 356 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DIPERIKSA OLEH  KASIE TEKNIK  **WARSONO, ST**  NPP. 802 9300 29 | DI BUAT OLEH  KEPALA UPK JATIROGO  **WARSONO**  NPP. 802 9400 82 |

MENGETAHUI / DISETUJUI

Plt. KEPALA CABANG III

WIL. TAMBAKBOYO

**WARSONO, ST**

NPP. 802 9300 29

PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN

**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM**

**“ TIRTA LESTARI “**

Jl. Panglima Sudirman No. 604 Jatirogo

**DATA TEKANAN AIR PDAM TIRTA LESTARI UPK JATIROGO**

**BULAN :**  **APRIL 2017**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **LOKASI** | **WIL** | **TEKANAN AIR** | | **PELANGGAN SR** | | **JUMLAH PELANGGAN** | **KET** |
| **< 0,7** | **> 0,7** | **TRDH** | **TTGGI** |
| 1.  2.  3.  4. | DEMIT  SUGIHAN  WOTSOGO  SADANG | 101  202  303  404 | -  -  -  - | 6  3,4  2  2 | 13  42  27  37 | 44  115  32  48 | 57  157  59  85 | 5  3  1,5  1,5 |
|  | JUMLAH |  |  |  | 119 | 239 | 358 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| DIPERIKSA OLEH  KASIE TEKNIK  **WARSONO, ST**  NPP. 802 9300 29 | DI BUAT OLEH  KEPALA UPK JATIROGO  **WARSONO**  NPP. 802 9400 82 |

MENGETAHUI / DISETUJUI

Plt. KEPALA CABANG III

WIL. TAMBAKBOYO

**WARSONO, ST**

NPP. 802 9300 29