RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

PENAMBAHAN PIPA DINAS

Nama : RUMIAN

Alamat : Desa Glondong Gede

No : 0602050113

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Uraian Pekerjaan | Volume | | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga Rp |
| 1 | Pipa PVC Ø 13 mm | 64 | M | 15.000,- | 960.000.- |
| 2 | Kenie PVC Ø 13 mm | 8 | Bh | 2.500,- | 20.000,- |
| 3 | Tee PVC Ø 13 mm | 3 | Bh | 2.500,- | 7.500,- |
| 4 | Shok Drat Dalam Ø 13 mm | 3 | Bh | 2.500,- | 7.500,- |
| 5 | Kran Ø 13 mm | 2 | Bh | 15.000,- | 30.000,- |
| 6 | Seltif (TBA) | 2 | Bh | 2.500,- | 5.000,- |
| 7 | Lem PVC | 2 | Bh | 7.500,- | 15.000,- |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| JUMLAH | |  |  |  | 1.045.000,- |

Tambakboyo, 16 Pebruari 2017

Disurvey Oleh :

|  |  |
| --- | --- |
| SARPANGI  NPP. 802070115 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Mengetahui  Plt / Kepala Cabang III Wil Tambakboyo  WARSONO, ST  NPP. 802930029 | Diperiksa,  Kasi Teknik  WARSONO, ST  NPP. 802930029 |